## Slide 1
伤口测量与评估app 2月 新增38名用户 试用反馈
Status: [Draft]
湘雅医院，移动医疗教育部中国移动联合实验室
Confidential
备注：
黄底文字，是暂时不用急修改的。

## Slide 2
问题1：无法“取消拍摄”。现解决方法：通过“虚拟导航”的返回键，进行“取消拍摄”。（时惠：OK，行，已经在科室配置了）
可能存在的潜在问题：误触虚拟导航的中间键，退出app，没有自动保存数据。
建议：若误触虚拟导航中间键，退出app，再次进入时，仍然在退出时的页面，并且数据保存。
宋才良：是否已经修改了？请前端确认

## Slide 3
问题2：切换下部功能按钮时，数据保存，需到敷料页面进行“保存”，医护容易遗忘。
解决方法建议（上周五跟医护沟通确认，为避免医护遗忘的措施）：
在患者信息，伤口信息记录未提交的编辑状态下，点击底部四个功能按键切换，以及“伤口记录页面”的任何标签切换时（不管是新增其他处伤口，还是临近伤口1，2；伤口类型，图像与信息录入，处理方式和敷料类型录入），切换前所在页面的所有数据，在点击切换时，全被自动保存（但非提交），并可以在切换回来时，进行继续编辑和修改。
自动保存
自动保存
切换
切换
自动保存
宋才良：上周已修改，待测试

## Slide 4
问题3：自动保存问题上，宋老师提问“患者保存或提交数据，是否能删除”问题。
回答：因为上周五，医护临时去会诊去了，回来后，还没来得及确认这个问题。
但根据目前临床观察，解决方法建议：（若需要，可以这周确认，但可能并不紧迫）
（1）一般医护都是看到伤口有必要记录，才会打开pad进行记录，因为确实很忙，有些没有必要记录的伤口，一般都不会记录，所以一般也不会删除已保存或提交的数据。
（2）但是，有个问题存在，医护提出了几次，赶紧“提交后”突然发现提交的伤口评估或测量数据要改。
（比如有些未拆线伤口，未拆线时测量和评估然后提交了，结果处理伤口后，一拆线，发现伤口尺寸变化，要重新测和评估。）
时惠：我认为（2）情况不多，而且可以协调医护，尽量避免这种情况。所以，目前并不是非常迫切需要修改。
宋才良：先不修改，待确认

## Slide 5
问题4：清洗选项，变多选。
因为临床病案，有既用“生理盐水”也用“双氧水”的，虽然不多，但后发现有。
单选变多选
宋才良：本周修改

## Slide 6
常用：
聚维酮碘
生长因子
赛润肤
其他
问题5：敷料补充录入。
有三种敷料，临床用得比较多，若能提前录入，可以提高效率。
增加“常用”：里面包括“聚维酮碘”“生长因子”“赛润肤”，但其他 仍然保留
宋才良：本周修改

## Slide 7
问题6：护士选择，但文字还未确认。
变下拉选择
处理与记录护士
记录人员
护士姓名：
请选择本次记录的护士姓名
点击
请选择本次记录的护士姓名
张其建
田含章
戴薇薇
唐琼芳
宋才良：上周已修改，待测试。文字“签名”改成了“处理与记录护士”，还没有和医护确认，可以先按这个改。

## Slide 8
问题7：归档里，患者信息界面，若点“返回”按钮，一般都不是回到上一页，都是回到了主页面，这个也请麻烦大家对应一下哈 。
问题8：未来要解决的，模版还在确认中。
未完待续：除了问题1-7，还有一点零碎的小问题，比如旧患者登记等，上周跟宋老师电话沟通过，但暂时不急迫，先不提出了。
宋才良：问题8先不修改，待确认
宋才良：问题7已经修改，待测试